* Oyparsan / Ali Bey: Servo bağlantıları hakkında görüşüldü ve PLC önerildi.
* Makşen Makine / Muhammed bey = FPX PLC AD2 Kaset okumasında oynama vardı düzelttirildi. FPX-PLC HMI haberleşme yapmıyordu uzaktan bağlanıp çözüldü. PLC programlama ile destek verilmeye devam ediyorum.
* Elsanet / Teknik = MT6100İ serisi HMIdan Proje çekme ve başka HMI yükleme için destek veriliyor.
* Mert Pano / Murat bey = FP GR İle yapılmış 3 adet PLC haberleşmesi hakkında destek verildi ve projelere göre tekrar bakılacak.
* Esit Elektronik / Furkan = Device Net Modülleri hakkında destek ve bilgi verildi.
* Lepton Mühendislik / Olcay bey = 3 Adet enerji analizörü haberleşmesi yapmasına destek verildi ve Projede adres okuma ilgili destek verilmeye devam ediliyor.
* İP serilerine yeni eklenen EasyAccees 2.0 özelliği aktif etme ve Firmware güncelleme için doküman oluşturuldu. Müşteriye gönderilmek üzere pdf çerildi.