## Sayfa1
Sıra No | Saat Başlama | Firma İsmi | Müşteri İsim | Yapılan İŞ
1 | 20dk | Ankara Şube | Gökhan Bey | Müşterinin yanından aradı ve vacon10 ayarları yaptırıldı.
2 | 15dk | Elsanet | Muhammer bey | T.Servise gelen 6100i Arızalı panelin Portları denendi.( 3 defa)
3 | 40dk | Gentek | Sezai bey | Daha önce yaptığımız panel programında müşteri değişiklik istedi.Müşteri,Gentek ve ben toplantı yaptık.
Müşterinin istekleri Eklenecek.
4 | 20dk | Elsanet | Muhammer bey | T.servise gelen 8071ie panel yavaşlama sorunu varmış.
Program Çekilde ve çok sayıda warning olduğundan yavaşlama olduğu tespit edildi.
5 | 20dk | İpekçioğlu Mak. | Dolun bey. | Daha önce yaptığım 50 makinadan 1 tanesinde sıkıntı vardı. Sıkıntı ile görüştüm ve yapılcakları söyledim.
6 | 15dk | Ankara Şube | Hatice hanım. | Hangi panellerimizde CanOPen protokolunu destekliyor anlatıldı ve destekleyen modeller söylendi.
7 | 1 saat | Özdirenç | yok | 3 adet FPOR PLC ve 2 adet FPOR-A21 analog modül test edildi. 2 plc ve 1 analog sağlam .
1 plc ve 1 analog modül arızalı çıktı ve tamir için tekrar t.Servise verildi.
8 | 2 saat | tetaş | yok | Müşteri bizim panleden LS panele dönmüş projeyi görselliğini yapamadığı için .
Müşteri için 2 sayfalık proje yapıldı.
9
10