## Sayfa1
Sıra No | Saat Başlama | Firma İsmi | Müşteri İsim | Yapılan İŞ
1 | 20dk | hts müh. | Enes | Fpor plc ile weidmüller analog okuma hkk.
2 | 20dk | Atlantis Grafik | Oğuz bey | Arızalı vacon sürücü hkk.
3 | 20dk | Teknik asan. | Ali bey | Sürücü parametreleri hkk.
4 |  | Mesut oto. | yok | Mesut otomasyondan gelen 2 palet cihazların sağlamlık kontrolleri yapıldı.
5 | 20dk | bursa şube | yok | Panel haberleştirilip dokumantiği test edildi.
6 | 30dk | Eren trafo | eren | Bozulan sürücü yerine alınan sürücü devre aldırıldı.
7 | 30dk | Kontrol kalemi | yok | Kontrol kalemi form sitesinede panel ile ilgili 2 firmaya destek verildi.
8
9
10