## Sayfa1
Sıra No | Süre | Firma İsmi | Müşteri İsim | Yapılan İŞ
1 | 20dk | medel | yok | 6050ip panele program atılamıyormuş test edildi miniUSB arızalı çıktı T.servis tamir etti tekrar test edildi.
2 | 25dk | Ateş Enerji | İlker bey | Panel ile Modbus üzerinden haberleşen ve Schneider PLC ile haberlşeme hkk. Bilgi verildi.
3 | 15dk | Genta | yok | Vacon10 PFC uygulaması yüklendi.
4 | 20dk | Böhler | yok | 6050i panelde ekran yoktu firmwire atıldı.
5 | 30dk | Gözde Mak. | yok | Vacon20 F1 hatası veriliyordu. Sürücü ayarları yapıldı. Sorunun neden kaynaklana bilecikleri anlatıldı.
6 | 30dk | Sertek Oto | Servet bey | S7-1200 panel haberlşemsi hakkında bilgi verildi.
7 | 15dk | İpekçioğlu mak | Serkan bey | Vacan10 hakkındaki sorular cevaplandı.
8 | 30dk | Medel | Yok | 8071İE panel haberleşme portları test edildi Com2 arızalı çıktı.Tamirden sonra Tekrar Test edilecek.
9 | 15dk | Şişecam | Mesut bey | Panel soruları için uzaktn bağlanıldı ve destek verildi.
10 | 15dk | Topkapı elek. | Yok | Vaacon10 PFC uygulaması yüklendi.
11 | 2saat | Şirket | Yok | Vaacon100 Hvac 4 adet panel ile Bacnet hab. İçin uğraşılıyor. Weinteke soru soruldu cevap bekleniyor.