## Sayfa1
Sıra No | Süre | Firma İsmi | Müşteri İsim | Yapılan İŞ
1 | 25dk | TFM Erol Mak. | Fırat bey | 8071 İP Panel kalibrasyonu yaptıldı.
2 | 30dk | Turuncu oto. | Ali Yağmur. | XE ileİE panel arasındaki farklar anlatıldı. Fpor,FPG ve FPX plc özellikleri ve kaç modül takıldıkları
anlatıldı.FPX plc usb bağlanma sorunu vardı.Nasıl bağlacağı anlatıldı.
3 | 1 saat | Uzman Elek. | Bilal bey. | İstediği Alarm örneği yapıldı. Gönderildi yapamayınca uzaktan bağlanılıp gösterildi. Trend display
örneği gönderildi.
4 | 1 saat | Arsan tekstil. | Murat bey. | Servo için jog sürme,home gitme, adım yollama gibi örnekler istedi. GR ve pro editörü le yapılmış .
5 | 30dk | İpekçioğlu | Dolun bey | PLC programını şifreleme hakkında görüşüldü.
6 | 20dk | Bursa Şube | yok. | Bursa şubeye satılan 2 adet GT32 panasonic panel eğitim odasından söküldü. Paketlendi.