## Sayfa1
No | Firma | Müşteri İsmi | Açıklama
1 | olgun çelik | Mustafa bey | MT506 paneller yerine yeni panel önerildi ve nasıl yapılacağı anlatıldı.
2 | Toros Tekstil | Murat bey | FC-51 sürücü devreye aldırıldı.
3 | Palet Brüler Elektrik | Şeref bey | FC-51 sürücü devreye aldırıldı.
4 | Tekser |  | Panel üzerinden uzaktnm bilgi okuma ve Modbus üzerinden panel ile müşterinin cihazını haberleştrime için yardım edildi.
5 | Zimek | Ali bey | Analog okuma ve plc programına yardım edildi.
6 | Karadeniz korozyon | Ekn bey | Delta paneli weintek ekrana çevirmeye devam ediliyor. Müşteri uzaktan bağlanılıp panel için destek veriyorum.
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20