## Sayfa1
No | Firma | Müşteri İsmi | Açıklama
1 | Otkon Mühendislik | Habib bey | Panel ile müşterideki cihazların modbus ile haberleşmesi yaptırıldı.
2 | Kardeş Otomasyon | Önder bey | A5 Servo Err-21 hatası hakkında yardımcı olundu.
3 | Su Otomasyon | Ahmet bey | Çalışan Vacon10 sürücü yerine Danfoss FC-51 Sürücü parametreleri ayarlatıldı.
4 | On Otomasyon | Kenan bey | Panelde sürücüye referans yazarken scala yapma hakkında görüşüldü.
5 | RK Mekatronik | Resul bey | FPX-C38AT PLC Analog çıkışları okuma için yardım edildi.
6 | Elsanet | Mehmet bey | FPX-60R PLC Encoder okuma için yardım edildi. Arızalı olanlar firmaya istedi.
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20