## Sayfa1
No | Firma | Müşteri İsmi | Açıklama
1 | Master robot | Murat bey | PLC programlama yardım edildi.
2 | Epa | Özkan bey | Panel programına yardım edildi.
3 | Farmatek Makine | Mustafa bey | TK serisi panel için yardım edildi.
4 | Frigo soğutma | Sami bey | Eliwell paneli weinteke çeviriyor panel için yardım diyorum.
5 | CVS Air | Serhat bey | Panel ve plc programlamasına yardım ediyorum.
6 | Enti Otomasyon |  | PLC arızası için görüşüldü.
7 | Su Otomasyon | Ahmet bey | NXP sürücü parametre ayarları için yardım edildi.
8 | Esso otomasyon | Tuğrul bey | Sahada enerji analizörleri ile plc haberleşmede sorun yaşıyordu bağlanılıp yarıdm edildi.
9 | Hegzagon | Ersin bey | Panel Ethernet üzerinden program yüklemede sıkıntı yaşıyordu panel resetlenip nasıl program atacağı yaptırıldı.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20