## Sayfa1
No | Firma | Müşteri İsmi | Açıklama
1 | Gür Çelik Otomasyon | Sinan bey | MT6056i panel MT8071İE çevirmesşne yardım edildi.
2 | Sarıoğlu Elektrik | Murat bey | Delta panel Weintek panel çevirmesine yardım edildi.
3 | Zer Asansör | Hami bey | Giem Sürücü Devreye alma pdf gönderildi.
4 | Akay Tekstil | Kerim bey | MT510 panel 6103İP çevirmesi için yardım edildi.
5 | Emisan Otomsyon | Oğuzhan bey | Panelden e-mail atma için yardım edildi.
6 | Ark Kontrol | Sercan bey | A5 servo 750W encoder kablo bağlantısı için yardım edildi.
7 | Frigo Soğutma | Sami bey | Panel programı için yardım ediliyor.
8 | Savior Satış | Emrah aydın | 6100i panel ile 6103İP panel arasındaki farkler anlatıldı.
9 | Zenit Asansör | Burak bey | Vacon sürücü asansör uygulaması için dıgıtal girişler ayarlatıldı ve bağlantısı yaptırıldı.
10 | As Çimento | Muhammed bey | FPO PLC programında hata vardı hatayı çözmek için yardım edildi.
11 | Özkan Öğretmen | Tarsus | Panel programı için yardım ediliyor.
12 | Emre Elektronik | Sinan Emre | İade ettiği FP2 Setin tamamı kontrol edildi ve depoya bildirildi.
13
14
15
16
17
18
19
20