## Sayfa1
No | Firma | Müşteri İsmi | Açıklama
1 | Biofarma | Ahmet bey | Weintek panel için yardım edildi.
2 | Realist Makine | Günay-Süleyman bey | TK serisi software kuruldu. İE serisi TK çevrilmeye çalışıldı. Müşterinin İE serisi paneline Program yüklendi.
3 | ESSO Otomasyon | Tuğrul bey | FPOR PLC programlama için yardım edildi.
4 | Serin Dorse | Levent bey | S7-1200 PLC ile EB8000 Haberleşmesi için uzaktan bağlanılıp sorun çözüldü.
5 | Esit Elektronik | Mustafa bey | S7-1200 PLC ile EBPRO Haberleşmesi için uzaktan bağlanılıp sorun çözüldü.
6 | Aysim Otomasyon | Burak bey | 8070İP panel için yardım edildi.
7 | İMEC |  | 2 adet iade vacon sürücü kontrolleri yapıldı.
8 | Duran Makine | Murtaza bey | LIQO servo bağlantıları yaptırıldı.
9 | Zimek Makine | Ali bey | PLC de İstediği örnek yapıldı ve mail atıldı.
10 | Tinkap Yüzey İşlemleri |  | PLC Enkoder Okuma için yardım edildi.
11 | Uysal Ticaret | Yalçın bey | Solar 100X devreye almasına yardım edildi. | 0
12 | FG Tekstil | Veli bey | 8070İH panel resetlemesine yardım edildi.
13
14
15
16
17
18
19
20