## Sayfa1
No | Firma | Müşteri İsmi | Açıklama
1 | Öğretmen | Özkan bey | Danfoss sürücü parametreleri ayarlatma, PLC programına yardım,Analog modül okuma.
2 | Depo |  | İP serisi Panel İle PLC ToolPort haberleşme kabloları test edildi.
3 | Akpol Havuz | Gökhan bey | FC-51 Sürücüyü sabit hızla sürme ayarları bağlantıları yaptırıldı.
4 | Unity Otomasyon | Yücel bey | FP-X PLC için destek verildi.
5 | Endüstri Otomasyon | Hasan bey | m-TV Panel için destek verildi.
6 | Çenal Elektrik Üretim A.Ş | Muhammed bey | Panelden program çekme , Programı decompile etmesine yardım edildi.
7 | Elsanet | Sefa bey | EuraDrive sürücü parametreleri ayarlatıldı.
8 | Zimek | Ali bey | Örnek plc programı gönderildi.Panel programına yardım ediliyor.
9 | Tutek Otomasyon | Osman bey | weintek ile Simens S7-1200 haberleşmesi için yardım edildi.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20