## Sayfa1
No | Firma | Müşteri İsmi | Açıklama
1 | Volt Otomasyon | Enis Bey | FPOR-PLC ile 4 Adet Omron servo sürücü anlattığı gibi sürmesi için örnek gönderildi ve bağlanıp anlatıldı ve denendi.
2 | DikGör İplik | Mehmet Bey | 6070İH panel hafıza dolu hatası hakkında görüşüldü.
3 | Rk Mekatronik | Resül bey | FPX PLC takılı A-21 kaset adresleri ve akım girişi bağlantısı ve okuması için yardım edildi.
4 | Elsanet | Mehmet Bey | FPOR-PLC ile Weintek panel 485 üzerinden haberleşmesi için yardım edildi.
5 | Barıl Elektrik | Recai Bey | NXL sürücü ile 2 motor sürmesi ve parametre ayarları için yardım edildi.
6 | Atakan Otomasyon | İsmail Bey | Panelde Alarm oluşturma ve ekranda gösterme için yarım edildi.
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20