## Sayfa1
No | Firma | Müşteri İsmi | Açıklama
1 | HDC Otomasyon | Hakan bey | m-TV Panelde hafıza dolu uyarısının kapatılması için yardımcı olundu. Paneli Modbusı profibus çevirici ile haberleşmeK için görüşüldü.
2 | Kuatro | Serkan bey | NXS Sürücü ile Bamüller motor çalıştırma için görüşüldü.
3 | Uzman Elektrik | Bilal bey | 8101İE panel için görüşüldü.
4 | Sur Otomasyon | Zafer bey | V serisi sürücü bağlantı ve parametre ayarları için görüşüldü.
5 | Aydın Mensucat | Ercan bey | Allen-Bradley sürücü için PLC modbus örnek tamamlandı müşteriye gönderildi.
6 | Zeugma Otomasyon | Yunus bey | Okunan enkoder datasını kalıcı yapma. FPX PLC bağlı 3 tane Ekmodül adreslemesi ve switch ayarları yaptırldı. Analog okumada oynama vardı ayarlatıldı.
7 | NS Mühendislik | Nuh bey | FP connect ile Csharp ile okuma örneği yapıldı ve müşteriye gönderildi.
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20