## Sayfa1
No | Firma | Müşteri İsmi | Açıklama
1 | Axis Otomasyon | Tuncy bey | Panel programında istediği örnek olarak gösterildi.
2 | OKS | Murat bey | Panele plc ileprogram yükleme ve PLC ile panel haberleştirme yaptırldı.
3 | Essa Grup | Hüseyin bey | NXS sürücü role çıkışları ayarlatıldı.
4 | Lara elektronik | Engin bey | PLC programında timer kullanmada sıkıntı yaşıyordu yardım edildi.
5 | BKS | Tunç bey | XE panele program yükleme yapıldı,Haberleşme portları denendi.
6 | Realist Makine | Günay bey | Danfoss be Vacon10 PLC modbus haberleşme örneği gönderildi.
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20