## Sayfa1
No | Firma | Müşteri İsmi | Açıklama
1 | RK Mekatronik | Resül bey | Fotek Akım okuma cihazları ile modbus üzerinden panel haberleşmesi yaptırıldı.
2 | On Otomasyon | Kenan bey | LIQI servo tork kontrol yapma hkk yardımcı olundu.
3 | GDK Otomasyon | Arif bey | LS PLC ile Weintek haberleşmesi hkk yardımcı olundu.
4 | Ruba Fermuar |  | Err-21 servo hatası hkk görüşüldü.
5 | Volt Otomasyon | Enis bey | Panelde Alarma oluşturma için yardımcı olundu.
6 | Teknik Servis | Arızalı ürünler | T.Servisten gelen arızalı ürünlerin kontrolleri yapıldı. Arızaları tespit edilenlerin tamirden sonra tekrar kontrolleri yapıldı.
7 | Teknik Servis | Kablo Test | Yapılan 50 yakın İP serisi panel PLC kablosu testleri yapıldı.
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20