## Sayfa1
No | Firma | Müşteri İsmi | Açıklama
1 | Mas Otomasyon | Ömer bey | 6070İH panelden program çekilip 8071İE atması için yardım edildi.
2 | ABC Deterjan | Burak bey | FP7CPS21 PLC ile Baykon ağırlık modülünü RS232 üzerinden Modbus ile haberleşmesi yaptırıldı.
3 | Ernamaş | Ergün bey | Panel ve PLC programlamasına yardım ediliyor.
4 | İzmir | Olcay bey | Farsça dil panelde çıkması için yardım edildi.Açılış sayfası zaman sonunda otomatik geçme,Sayfa şifreleme,Fontları bozuk çıkması düzeltildi.
5 | Atakan Otomasyon | İsmail bey | FPX PLC ye Com5 üzerinden Wireless üzerinden haberlşeme yapıldı.
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20