## Sayfa1
No | Firma | Müşteri İsmi | Açıklama
1 | Atacan Tekstil | Gürcan bey | Vacon10 FT22 hatası hakkında görüşüldü.
2 | Saygı denizcilik |  | NXS sürücü opsiyon kartlatı hakkında görüşüldü.
3 | Savior Satış | Emre uysal | OPT-A3 kart hakkında bilgi verildi.
4 | Kervan gıda | Seyfullah bey | FPX-C38AT plc bağlanma için yardım edildi.
5 | Karınca Otomasyon | İsmail bey | S7-1200 plc den tag çekme yardıme edildi.
6 | Endüstri Otomasyon | Hasan bey | 6070İH panel kalibrasyon yapmasına yardım edildi.
7 | Savior Destek |  | İP serisi panelde ekran koruyucu ve açılış sayfası için denemeler yapıldı.
8 | Çalışkan otomasyon | Yıldırım bey | Omron panel Weinteke çevirmeye devam ediliyor.
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20