## Sayfa1
No | Firma | Müşteri İsmi | Açıklama
1 | İZMİR ŞUBE | YILMAZ BEY | FPX-C60R EKMODÜL HATASI HKK GÖRÜŞÜLDÜ.
2 | KESKİN MAKİNE | SERHAT BEY | FPOR-F32 PLC İLE SERVO SÜRERKEN PARAZİT ALMASI HKK GÖRÜŞÜLDÜ.
3 | ZEUGMA | YUNUS BEY | 8071İP PANELDEN AĞ GEÇİDİNİ KULLANARAK MODBUS ÜZERİNDEN DATA GÖNDERME.
4 | ELSANET | MUHAMMER BEY | SPİNDLE UYGULAMASI MANUELİ GÖNDERİLDİ VE NASIL YAPACAĞI ANLATILDI.
5 | OKS ENDÜSTRİYEL | BURAK BEY | DANFOSS W8 HATASI HKK GÖRÜŞÜLDÜ.
6 | ÖZTÜRK OTOMASYON |  | İSTEDİĞİ UYGULAMA ÇALIŞTIRILDI VE MANUEL OLUŞTURULDU.
7 | ALARGE |  | FPOR-T32CP PLC HERŞEYİ TEST EDİLDİ.
8 | ÖZKAN HOCA |  | ARIZALI VACON20 DEN PARAMETRELER ÇEKİLDİ YENİ VACON20 ATILDI.
9 | MURAT YEŞİLYURT |  | FPOR ANALOG EKMODÜLLERİ HAKKINDA DESTEK VERİLDİ.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20