## Sayfa1
No | Firma | Müşteri İsmi | Açıklama
1 | Lara Elektronik | Engin bey | PLC programına yardım edildi.
2 | Çalışkan Otomasyon | Celal bey | LS panel Weintek çevirme ve Argox yazıcı hkk görüştük.
3 | Savior Satış | Burak Güler | Panel için destek verildi.
4 | Zeugma | Yunus bey | FP7 PLC ile TURCK I/O modüllerin Ethernet Ip üzerinden haberleşme örneği gönderildi.
5 | NS Müh. | Nuh bey | Servo birden fazla adıma göndermek için örnek PLC program gönderildi.
6 | Elsanet | Sefa bey | FPOR-C32MP ile 8071İE haberleşmesi için destek verildi.
7 | Jahson Elektrik | Serkan bey | Panaterm programında LIQI gösterme hkk yardım edildi.
8 | Unilever | Mustafa bey | cMT viewer program yüklemeye yardım edildi.
9 | Polar Elektrik | İlkay bey | FPX PLC ile step motor sürme hkk yardım edildi.
10 | OKS Endüstriyel | Ender bey | FC-51 sürücü parametreleri ayarlaması için destek verildi.
11 | Jeoterm Boru | Edip bey | Arızalı FPO-A04 modül yerine yenisi için Ankara Erk bey yönlendirildi.
12 | Aytek Soğutma | Yasin bey | Panel programını uzaktan izleme ve değişiklik yapmak istiyor.EA2 anlatıldı ve Nasıl devreye alacağı anlatıldı.
13 | Garaj Müh |  | PLC programına yardım edildi.
14 | Ben O Plast | Ümit bey | Delta PLC ile Weintek panel haberleşmesi için destek verildi.
15
16
17
18
19
20