## Sayfa1
No | Firma | Müşteri İsmi | Açıklama
1 | Asel Mühendislik. | Sadık bey | Danfoss sürücüler hkk görüşüldü.
2 | Beşbay Asansör | Kamil bey | NXP sürücü F-62 hatası hkk görüşüldü.
3 | Kastamonu Entegre | Murat bey | 250KW sürücü devreye alındı.Profibus ayarlamaları yaptırıldı ve test edildi.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20