## Sayfa1
No | Firma | Müşteri İsmi | Açıklama
1 | Ener Otomasyon | Mehmet bey | Entes MPR serisi analizör ile Modbus haberleşme için destek verildi ve örnek gönderildi.
2 | VES Otosyon | Emre bey | FC-101 2 tane devreye alması için destek veriliyor.
3 | Özdirenç | Tamer bey | 8071İP panelden program çekme için destek verildi.
4 | Expert elektronik | Yusuf bey | A5 servo hkk destek verildi.
5 | Sepe Prosim | Barış bey | 8102İP program yükleme için destek verildi.
6 | İnvesit Müh | Şeref bey | Panel programına destek verildi.
7 | Ulus metal |  | Keller Basınç trasmitter ile PLC haberleşmesi örneği anlatıldı ve PLC hkk kısa eğitim verildi.
8 | Savior Teknik Servis |  | Arızalı ürünler testleri yapıldı.
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20