## Sayfa1
No | Firma | Müşteri İsmi | Açıklama
1 | Kuatro | Serkan bey | FC-51 sürücü için destek verildi.
2 | Aytek soğutma | Yasin bey | Weintek ekran kalibrasyon sorunu için destek verildi.
3 | VES Oto. | Emre bey | Weintek Enda sıcaklık modülü haberleşmesi için destek verildi.
4 | Zeugma | Yunus bey | PLC Mutsubishi sürücüler haberleşmesi için destek verildi.
5 | Atakan Oto | İsmail bey | FC-51 sürücü için destek verildi.
6 | Hassan Elektrik |  | FC-202 sürücüde W9 ve w59 hataları için görüşüldü
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20