## Sayfa1
No | Firma | Müşteri İsmi | Açıklama
1 | ZET Otomasyon | Tuncay bey | Panel hkk soruları cevaplandı.
2 | Dakak Asansör |  | Sürücüde OPT-A2 arıalı olduğu tespit edildi.
3 | Güçlü İndiksiyon |  | İP serisi panel ile PLC haberleşme destek verildi.
4 | EMEL Elektrik | Ramazan bey | Vacon 10 FT-11 hatası için destek verildi.
5 | AOK Müh. | İbrahim bey | PLC hkk destek verildi.
6 | Emka Isıtma | Erdinç bey | PLC programına destek verildi.
7 | OKS End. | Murat bey | Modbus hkk destek verildi.
8 | Demiray elektrik | Ziya bey | E2000 1+1 pompa çalışma destek verildi.
9 | Erdemir Elektrik | Hakan bey | TK serisi panelde program çekme ve açma hkk destek verildi.
10 | VES Otomasyon | Emre bey | PLC programına destek verildi.
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20