## Sayfa1
No | Firma | Müşteri İsmi | Açıklama
1 | Aytek soğutma | Yasin bey | Panel programa hkk destek verildi.
2 | Lara Elektonik | Engin bey | PLC programına örnek yapıldı.
3 | KSB Pompa | Onur bey | Panel programı ile ilgili soruları cevaplandı.
4 | Robtek Otomasyon | Ümit bey | Freecon panel modbus haberleşmesine destek verildi.
5 | Asel Mühendislik | Mehmet bey | 130KW softstarter testtleri yapmak için firmaya gidildi ve testleri yapıldı.
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20