## Sayfa1
No | Firma | Müşteri İsmi | Açıklama
1 | Hassan Elektrik | Hüseyin bey | Vacon 20 Eşyaşlanma pompa çalışması hakkında destek verildi.
2 | Azra Otomasyon | Cihan bey | 8071İE Panel FC-51 modbus haberleşme destek verildi.
3 | On Otomasyon | Kenan bey | Shinlin Sürücü Weintek heberleşmesi için firmaya geldi haberleştirildi ve anlatıldı.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20