## Sayfa1
No | Firma | Müşteri İsmi | Açıklama
1 | Satış Destek | Cağrı | Panel hakkında destek verildi.
2 | Aban Makine | Şenol bey | Vacon10 parametreleri ayarlatıldı.
3 | Garaj Müh | Abdulkadir bey | FPX plc ile Delta panel haberleşmesine destek verildi.
4 | Tekser | Babek bey | Danfoss FC-51 hatası hkk yardım edildi.
5 | On Otomasyon | Kenan bey | Panel Modbus haberleşme kopması hkk yardım edildi.
6 | NS Müh | Nuh bey | FPX-C38AT plc Com5 ile bağlanmasına yardım edildi. Pıd bloğu ile analog çıkış vermeye yardım edidli.
7 | ASR Müh | Ali bey | PLc programı kurma ,PLC den program çekme ,Panelden program çekme ve programı açmaya yardım edildi.
8 | Volt Otomasyon | Enis bey | Vipa panel mTV panel haberleşme hkk bilgi verildi.
9 | Çalışkan Otomasyon | Celal bey | Panel programındaki hataları düzeltildi.
10 | Zet otomasyon | Tuncay bey | A5 servoda 2 çarpan değeri kullanma için destek verildi.
11 | Teknik servis | Mikosis | 13 plcnin yarısına bakıldı.
12
13
14
15
16
17
18
19
20