## Sayfa1
No | Firma | Müşteri İsmi | Açıklama
1 | Aytek Soğutma | Yasin bey | Panel programı için yardım edildi.
2 | BKS | Tunç bey | 8090XE panelleri için destek verildi.
3 | Güçlü İndiksiyon |  | FPOR plc ile step motor sürme için destek verildi.
4 | İlkotek | İlyas bey | Servo motor ve sürücü için kablo bağlantıları gönderildi.
5 | Kılıç otomasyon | Ersin bey | Ebpro yazılımı için destek verildi.
6 | Savior satış | Emrah bey | FC-51 sürücü frenleme drenç için destek verildi.
7 | Mesut Otomasyon | Samet bey | FPX PLC ile başka marka servo modbus haberleşme için destek verildi.
8 | STR | Eray bey | Panelde dil oluşturma için destek verildi.
9 | Çalışkan otomasyon | Celal bey | Argox yazıcı weintek haberleşme testlerine devam ediliyor.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20