## Sayfa1
No | Firma | Müşteri İsmi | Açıklama
1 | Zimek | Ali Bey | Panelde çift kullanıcılı sayfa şifreleme örneği bağlanılıp yapıldı.
2 | Çalışkan Otomasyon | Celal bey | Omron paneli çevirme eksik yerlere bakıldı.
3 | Tika Otomasyon | Tahsin bey | String data log tutturma örnekleri yapıldı ve gönderildi.
4 | İrfan koleji | Reşat bey | Vacon10 arızası hkk görüşüldü.
5 | MST Elektronik Otomasyon | Mesut bey | Alarmları geçmişe göre gösterme örnek yapıldı.
6 | Tubitak UMA | Murat bey | A5 parazit alma hkk görüşüldü.
7 | Ns Müh. | Nuh bey | yeni yaptığı FP7 PLC Uygulamasına destek veriliyor.
8 | Step Elektrik |  | Alarmda geçmiş dataları gösterme destek verildi.
9 | Buse Kağıt | Ersen bey | 8071İE panel Firwire güncellendi.
10 | OKS | Murat bey | FC-51 W7 arızası hkk görüşüldü.
11 | İDM Teknik | Emre bey | HMI İsmini değiştirme,VNC şifresini değiştirme,VNC aktif pasif etme panel ekranında nasıl yapılacağı hkk örnek gönderildi.
12 | Ark Kontrol | Samet bey | FC-51 W7 arızası hkk görüşüldü.
13
14
15
16
17
18
19
20