## Sayfa1
No | Firma | Müşteri İsmi | Açıklama
1 | Robomak | Mehmet bey | Sayfa şifreleme için destek verildi.
2 | OKS | Murat bey | FC-102 devreye aldırma yardım edildi.
3 | Atakan Otomasyon | İsmail bey | PLC programını şifreleme destek verildi.
4 | Poliport | Serdar bey | Data örnekleme ve kayıt tutturma için destek verildi.
5 | Enkosis |  | Arızalı PLC testleri yapıldı.
6 | Durmazlar Makine | Münir bey | GT-30 panel Fpor plc testleri yapıldı . Yeni GT-30 müştri programı yüklenip çalıştırıldı.
7 | Depo |  | İade gelen panel ve plc testlri yapıldı ve depoya iade edildi.
8 |  |  | A6 servo - plc modbus denemeleri yapıldı.
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20