## Sayfa1
No | Firma | Müşteri İsmi | Açıklama
1 | Usta Elektrik Otomasyon | Kenan bey | Fc-51 devreye aldırmaya yardım edildi.
2 | Elsanet | Muhammer bey | İP serisi panele uzaktan bağlanılıp reçete örneği yapıldı.
3 | Simbay | Ferdi bey | İp serisi ile 4 adet Fatek heberleşmesi için destek verildi.
4 | Brox | Caner bey | EA2 ile S7-1200'e Passthourg üzerinden bağlanmasına yardım edildi.
5 | Malatya Asansör |  | Sürücü hatası hkk görüşüldü.
6 |  | Teknik Destek | Vacon100 Çoklu pompa uygulama denemeler yapıldı.
7 | Alp pompa | Fatih bey | 1 adetVacon100 Hvac ve 1 adetVacon100Flow İbrahim abi ile birlikte devreye alındı.
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20