## Sayfa1
No | Firma | Müşteri İsmi | Açıklama
1 | Satır Asansör | Mustafa bey | Hata 11 hkk destek verildi.
2 | Aska Makine | Halil bey | Panel üzerinden Pass-Thourgh yapma hkk destek verildi.
3 | Ser Elektronik | Oğuz bey | S7-1200 PLC den tag çekme ve haberleştirme için destek verildi.
4 | AB Sistem Otomasyon | Eyüb bey | FC-51 W7 hatası hkk görüşüldü.
5 | Uzman Elektrik | Bilal bey | Delta DT serisi PID kontrolcüsü ile Weintek haberleşme için destek verildi.
6 | Volt Otomasyon | Enis bey | PLC de modbus haberleşmesi için bilgi verildi.
7 | Robomak | Mehmet bey | A5 servo arızası hkk destek verildi.
8 | RoyalStar |  | Panel eğitimi ve Müşterinin getirdiği Cihaz ile haberleşme için uğraşıldı.
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20