## Sayfa1
No | Firma | Müşteri İsmi | Açıklama
1 | Utku Otomasyon |  | FPX PLC için Destek verildi.
2 | Bey Piliç |  | NX sürücü F1 hatası hkk görüşüldü.
3 | MSA Otomasyon | Murat bey | Danfoss sürücü ile panel haberleşme destek verildi. Panelde ki soruları cevaplandı.
4 | KAS Elektronik | Resül bey | Servo hatası hkk destek verildi.
5 | Aytek Soğutma | Yasin bey | Modbus İle panel haberleşmesi için destek verildi.
6 | Birinci Otomotiv | Fikret bey | Panel ve PLC programına destek verildi.
7 | Anıl Makine | Akın bey | Vacon 10 devreye aldırmaya destek verildi.
8 | Çalışkan Otomasyon | Yıldıray bey | e2000 PLc haberleşme destek verildi.
9 | T. Servis |  | Arızalı ürünlerin testleri yapıldı.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20