## Sayfa1
No | Firma | Müşteri İsmi | Açıklama
1 | Ark kontrol | Sercan bey | FPOR PLC ile servo sürmesi için destek verildi.
2 | Lara Elektronik | Engin bey | FP7 plc ile modbus scada haberleşmesi için destek verildi.
3 | Zimek | Ali bey | FPOH PLC ye bağlanma ethernet üzerinden plc bağlanma için detek verildi.
4 | Zimek | Ali bey | Fpor plc Analog modül için kısa program yazıldı.
5 | Permo | Yasin bey | Panelde modbus masster slave haberleşme anlatıldı ve örnek verildi.
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20