## Sayfa1
No | Firma | Müşteri İsmi | Açıklama
1 | Ark Kontrol | Sercan bey | FC-51 sürücüyü devreye amlasına destek verildi.
2 | Savior Satış | Burak | Sürücü,panel ve plc için destek verildi.
3 | robtek | Ümit bey | Pegu ısı kontrol cihazları ile modbus haberleşme destek verildi.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20