## Sayfa1
No | Firma | Müşteri İsmi | Açıklama
1 | Airon | Evren bey | FPOR PLC ile 2 Adet Step sürme için destek verildi.
2 | Bare Elektronik Oto | Muhammer bey | 8 Ad. Sürücü weintek haberleşmesi için destek verildi.
3 | Volt Oto | Enis bey | Entes cihazları ile weintek modbus TCP/IP haberleşmesi için destek verildi.
4 | Difaz Mak. | Uğur bey | FC-51 sürücü devreye aldırıldı.
5 | Atakan Oto | İsmail bey | PLC ile Festo haberleşmesi hkk bilgi verildi.
6 | OKS End. | Ender bey | Weintek programına destek verildi.
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20